Вараський ліцей №5 Вараської міської територіальної громади
Інструкція № 11
 з пожежної безпеки в кабінеті хімії
Вараш – 2022
Вараський ліцей №5 Вараської міської територіальної громади









ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ директора 
Вараського ліцею №5 
Вараської міської 
територіальної громади         
від 04.01.2022р.№01-а/г
Інструкція №11
з пожежної безпеки в кабінеті хімії
1. Загальні положення
1.1. Дана інструкція передбачає профілактичні протипожежні заходи і дії на випадок виникнення зайняття або пожежі.
1.2. Відповідальність за забезпечення безпечних умов праці та навчання несе адміністрація ліцею.
1.3. Відповідальність за дотримання правил пожежної безпеки в кабінеті хімії покладається на зав. кабінетом, вчителя хімії.
2.Вимоги з організації профілактичних протипожежних заходів в кабінеті хімії
2.1. Обов'язковими є наявність документації, яка забезпечує організацію практичних заходів, і дотримання правил пожежної безпеки в кабінеті хімії.
2.2. З метою пожежної безпеки кабінет хімії повинен бути оснащений первинними засобами пожежегасіння:
- запас води при відсутності водопроводу;
- не менш двох пінних вогнегасників ВВП-10 або вуглекислотний ВВ-2 та - порошковий ВП-2(3);
- азбестова або шерстяна ковдра розміром 2×2 метра;
- короб із сухим піском V = 0,05 м3.
2.3. Електрична проводка, арматура (розетки, вимикачі, світильники) повинні бути змонтовані на вогнетривкій основі. При найменшому виявленні іскріння, нагріву ізоляції електропроводки й інших теплових виявів електричного струму енергія в кабінеті хімії повинна бути відключена на головному щиті негайно.
2.4. Акт комісії про готовність кабінету хімії до експлуатації в умовах відсутності води.
2.5. Перед проведенням практичних робіт із використанням горючих речовин учні повинні отримати інструкції з дотримання правил пожежної безпеки.
2.6. Первинний посуд з легкозаймистими речовинами (лужні метали, етанол, кальцій карбід, ацетон, діетиловий ефір, толуол, циклогексан, ізобутан, сірка, фосфор червоний, калій перманганат, нітрати калію і натрію, концентрована нітратна кислота ρ=1,42) повинні розміщуватись в переносній металевій шафі з верхнім розміщенням кришки. Ящик повинен бути пофарбований у світлий колір.
2.7. Вибухові й легкозаймисті речовини й суміші вносити в приміщення школи забороняється!
2.8.Приміщення кабінету хімії має перебувати в чистоті.
3.Вимоги до організації робіт при проведенні дослідів із застосуванням вогненебезпечних речовин
3.1. До вогненебезпечних відносяться всі горючі речовини і суміші, в тому числі вибухові і вибухонебезпечні. За ступенем небезпеки вогненебезпечні речовини діляться на три групи: самозапальні, легкозаймисті, що важко запалюються. 
3.2. Показниками небезпеки є: температура запалення, температура спалаху й здатність речовини утворювати з повітря вибухову суміш. Використовувати самозапальні суміші в школі забороняється! 
Найбільш небезпечні в пожежному відношенні наступні демонстраційні досліди:
- горіння термітної суміші;
- розгонка нафти з метою отримання більш легких фракцій;
- крекінг гасу;
- отримання етилену, його горіння, 
- взаємодія бензолу з бромом;
- отримання нітробензолу;
- термічний розклад кам'яного вугілля.
3.3.Не можна залишати прилади для проведення дослідів без спостережень навіть на короткий час! 
4.Вимоги з пожежної безпеки по закінченні занять
4.1. Усі використані реактиви мають бути поставлені на свої місця.
4.2. Усі електроприлади й освітлення необхідно відключити.
5. Вимоги пожежної безпеки при виникненні зайняття або пожежі
5.1. При виникненні локального зайняття в кабінеті хімії його негайно ліквідують:
- легкозаймисті, горючі речовини слід гасити піском, вогнестійкою тканиною, порошковим вогнегасником;
- електропроводку можна гасити вуглекислотним вогнегасником ВВ-3;
- загоряння у витяжній шафі ліквідується будь-якими засобами після вимкнення вентилятора.
5.2. При виникненні пожежі:
- викликається пожежна охорона команду по телефону 101, приймаються заходи щодо ліквідації осередку вогню і повідомляється адміністрація про пожежу;
вчитель вимикає електроенергію, освітлення;
- виносяться з лаборантської ящик з легкозаймистими речовинами, приводяться у готовність первинні засоби гасіння пожежі;
- вчитель проводить евакуацію учнів з кабінету і здійснює переперевірку повної евакуації;
- в зимовий час учні розміщуються у вестибулі школи, в літній – у шкільному дворі;
- організується припинення доступу в приміщення, що горить;
- відповідальні вказують прибулим представникам пожежної охорони шляхи до вогнища в приміщенні, а також особливості об’єкта.
Розробив
Інженер з охорони праці 





Іванна ОГРЕБЧУК
Погоджено
Директор







Руслан ПАШКО
Погоджено
Керівник СПОП






Зінаїда КОВАЛЬЧУК
З текстом інструкції ознайомлений(а). Один примірник отримав(ла):
_________


___________________
__________________
З текстом інструкції ознайомлений(а). Один примірник отримав(ла):
_________


___________________
__________________
3

