Вараський ліцей №5 Вараської міської територіальної громади

Інструкція

з охорони праці № 23

для робітника відповідального за стан теплового господарства

Вараш – 2022

Вараський ліцей №5 Вараської міської територіальної громади

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора

Вараського ліцею №5

Вараської міської

територіальної громади

від 04 січня 2022р. №01-а/г

Інструкція №23

з охорони праці

для робітника відповідального за стан теплового господарства

1.Загальні положення

1.1. Працівник повинен розпочати роботу після проходження інструктажу на робочому місці і отримати допуск до виконання робіт.

1.2. Працювати необхідно тільки в спецодязі, спецвзутті із застосуванням засобів індивідуального захисту.

1.3. Необхідно бути уважним під час роботи, не займатися зайвими справами і відволікати увагу інших.

1.4. Для переносу інструменту необхідно використовувати спеціальну сумку або ящик.

1.5. Всі роботи, при яких можуть відлітати залишки металу, іскри, жарини необхідно виконувати в захисних окулярах з тривкими скельцями.

1.6. Необхідно слідкувати за тим, щоб підлога на робочому місці була рівною та неслизькою, всі люки, траншеї, виїмки були замкнуті або огороджені.

1.7. Не слід виконувати розпорядження адміністрації, якщо воно суперечить правилам техніки безпеки і може призвести до нещасного випадку.

1.8. Помітивши порушення техніки безпеки іншим робітником або небезпеку для працюючих, необхідно попередити робітника і вчителя про необхідність дотримуватися безпечних процесів праці.

1.9. У випадку травмування на виробництві або недугу слід припинити роботу, сповістити про це директора, надати першу допомогу, при необхідності, визвати швидку допомогу.

Забороняється:

- знаходитися поблизу місць зварювання та різки металу, дивитися незахищеними очима на ел. зварку;

- місце, де проводяться електрозварювальні роботи, повинно заставлятися переносними щитами або ширмами;

- курити (палити) поблизу апаратів та обладнання, які виділяють газ;

- працювати поблизу неогороджених рухомих частин механізмів, електрощитів і кабельних мереж.

Особи, які не виконують вимоги даної інструкції, несуть відповідальність згідно Правил внутрішнього трудового розпорядку ліцею і кримінальним кодексом України.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Привести до порядку свій робочий одяг:

- застібнути всі ґудзики на спецодязі;

- суцільно заправляти одяг, щоб не було зайвих кінців;

- одягнути головний убір і підготувати рукавиці.

2.2. Необхідно підготувати своє робоче місце до безпеки праці, винести сторонні предмети, звільнити проходи, перевірити, чи достатньо освітлено місце виконання робіт.

2.3. Слід підготувати до роботи інструмент і пристрої, переконатися, що вони в робочому режимі і відповідають вимогам техніки безпеки.

2.4. Перед ремонтом діючого трубопроводу нагрівального елеваторного вузла відключити дільницю, яка підлягає ремонту, для чого необхідно:

- закрити засувки та вентилі з обох сторін дільниці трубопроводу;

- повісити на засувках, відключених на ремонт дільниці, плакат з написом "Не вмикати - працюють люди".

2.5. Перед початком ремонту трубопроводу при допомозі вказівника напруги переконатися у відсутності напруги на оголених електропровідниках поряд з місцем роботи і виконати відключення при її наявності.

В місцях проведення ремонтних робіт на трубопроводах (зварних, роз'єднання згонів, слюсарних) з обох сторін даної дільниці виконати заземлення.

Забороняється під час ремонту опалювальної системи житлових, громадських і інших будівлях роз'єднувати систему більше як в одному місці одночасно, у випадках необхідності на наступних роз'єднаннях встановлюються захисні з’єднання шляхом послідовності, вказаних в даній інструкції.

Під час роботи в вологих підвальних приміщеннях працювати в гумових чоботах та діелектричних рукавицях.

2.6. Необхідно переконатися що робоче місце достатньо освітлене і світло не буде сліпити очей, напруга місцевого освітленні не повинна перевищувати - 24В, а в і особливо небезпечних місцях - 12В.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Працювати тільки справним інструментом.

3.2. Полотно ручної ножівки необхідно вірно натягувати, воно не повинно вигинатися та тремтіти .

3.3. Під час перенесення інструменту гострі частини його необхідно захистити чохлами.

3.4. Між рядами зложених труб і частин трубопроводу повинні бути прокладені дерев'яні прокладки, а під крайніми трубами або частинами трубопроводу – клинки.

3.5. Повітряне випробування трубопроводу проводити тільки повітрям під керівництвом.

3.6. Під час гідравлічного випробування трубопроводу ремонтувати на ньому арматуру, виконувати будь-які роботи, спускатися по трубопроводу та арматурі, знаходитись поблизу заглушок випробуваного трубопроводу забороняється, ліквідацію знайдених дефектів в трубопроводі потрібно проводити тільки після відсутності тиску.

3.7. Для перевірки співпадання болтових отворів на фланцях труб необхідно користуватися монтажними ключами, спеціальними ломиками. Перевіряти отвори пальцями забороняється.

3.8. Всі без виключення постійні та тимчасові трубопроводи, обладнання та арматуру під’єднувати до діючої мережі тільки з дозволу відповідної служби.

3.9. Під час прокладання трубопроводу в траншеях необхідно вимагати, щоб стіни каналів та колодязів були закріплені з метою попередження обвалу землі.

3.10. Люки камер, оглядових колодязів дозволяється підіймати та опускати тільки при допомозі спеціальних гачків, підіймати і опускати руками забороняється.

3.11. Працювати, одному в колодязях, ямах, тунелях забороняється, крім того, слід дотримуватися наступних правил:

- для провітрювання колодязя перед початком роботи відкрити його та два сусідніх колодязі на 15-20 хв.;

- у випадку наявності небезпечних газів в колодязі  перед спусканням необхідно надіти шланговий протигаз, ПШ-1, ІІШ-2;

- при освітленні колодязя користуватися акумуляторним ліхтарем або переносною лампою напругою не більше 12В.

3.12. Прокладка сталевих груб біля електричних мереж або проводів повинна бути передчасно узгоджена з експлуатаційними підприємствами. Виявивши електромережу без ізоляції, з зіпсованою ізоляцією, роботу слід припинити.

3.13. Під час виконання зварювальних робіт в навчальних кабінетах необхідно застеляти підлогу під місце зварки: листи заліза, азбестовий картон або вологу ганчірку, в радіусі 5 метрів, забрати горючі та легкозаймисті матеріали.

3.14. Під час проведення електрогазозварювальних робіт необхідно, щоб в навчальному кабінеті нижнього поверху був присутній робітник для контролю.

3.15. Навішувати радіатори слід вдвох або втрьох в залежності від ваги радіаторів, необхідно слідкувати за тим щоб радіатор не впав на ноги.

3.16. Під час виконання зварювальних робіт в підвальних приміщеннях забороняється встановлювати зварювальні апарати в не провітрюваних приміщеннях підвалу об'ємом до 300м, у проходах, проїздах, на сходових площадках, а також у місці скупчення людей та у неосвітлених місцях.

3.17. Після закінчення зварювальних робіт або робіт, пов'язаних з застосуванням відкритого вогню, необхідно через деякий проміжок часу перевіряти робоче місце на предмет відсутності загоряння.

3.18. Балони слід встановлювати вертикально і розміщувати не ближче 5 м від джерела полум'я.

3.19. Для захисту голови в процесі проведення робіт, пов'язаних з можливістю падіння предметів зверху, слід користуватися каскою.

Захист від шуму забезпечується проти шумними навушниками.

3.20. Під час ремонту ізоляції - розбір старої і нанесеної нової, забороняється проводити удари по трубопроводу і обладнанню. Розбір старої ізоляції необхідно проводити в захисних окулярах і рукавицях.

Для попередження пиловиділення розібрану ізоляцію необхідно зволожити. Скидання старої ізоляції з висоти забороняється. Спуск повинен проводитися по жолобу.

3.21. При випусканні повітря з системи опалення необхідно користуватися окулярами та рукавицями.

3.22. Монтаж на висоті труб і обладнання, пробивання отворів і зварювання проводяться з риштувань, підмостків і монтажних люльок. Перерізувати і гнути труби, а також виконувати інші роботи по підгонці труб слід заздалегідь.

3.23. Забороняється перебувати під устаткуванням, яке встановлюється під монтажними вузлами елеваторів і трубопроводів до їх міцного закріплення.

3.24. Тиск у системі слід підвищувати поступово, рівномірно, без поштовхів та ударів, постійно контролювати показання приладів і роботу системи, що включається.

3.25. Виявлені дефекти системи опалення усувають при зниженні тиску до атмосферного.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Принести в порядок робоче місце, скласти у відведене місце матеріали та деталі, прибрати сміття та відходи.

4.2. Перевірити, чи не залишилися всередині приміщення які-небудь інструменти та матеріали.

4.3. Почистити від бруду, помити, змастити та скласти у відведене місце інструмент.

4.4. Після закінчення роботи сповістити майстра, начальника дільниці або диспетчерську службу про всі недоліки, помічені під час роботи та про прийняті міри по їх усуненню.

4.5. Зняти спецодяг, повісити в гардероб.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

Допомога при опіках

5.1. При першій та другій ступенях опіків перша допомога полягає в тому, що обпечене місце тіла, якщо можливо, змазують спиртом або розчином марганцевокислого калію, або 2% розчином соди з накладанням пов'язки з будь-яким несоленим жиром.

5.2. При третій та четвертій ступенях - накладають пов'язку на опечену частину, після чого потерпілого відправляють в лікарню або викликають швидку допомогу по тел. 103.

Допомога при пораненнях

5.3. Перша допомога при пораненнях зводиться до обережного накладання на рану індивідуального пакету, при цьому промивати рану водою, знімати згорнуту кров з рани забороняється.

5.4. Якщо рана на руці або на нозі сильно кровоточить, то слід підняти до верху уражену кінцівку, закрити її перев'язочним матеріалом і притиснути зверху на 4-5 хв. Якщо кровотеча буде продовжуватися, слід накласти ще одну пов’язку з індивідуального пакету і забинтувати.

Допомога при кровотечах

5.5. Дія зупинки кровотечі необхідно: підняти поранену кінцівку, закрити кровотечу рани перев'язочним матеріалом (із пакету), складеним в кульку і придавити зверху, не торкаючись пальцями самої рани.

При сильній кровотечі слід здавити кровоносні судини пальцями, джгутом або закруткою, зігнути кінцівки в суглобах та терміново викликати лікаря. Внутрішня кровотеча являє собою велику небезпеку для життя. В таких випадках необхідно терміново викликати лікаря, до його приходу надати потерпілому повний спокій. Не можна давати йому пити.

На місце травми необхідно покласти "холод" (пляшку з холодною водою або щось інше).

Допомога при діях електричного струму

5.6. Для звільнення потерпілого від проводу або інструменту, який знаходиться під напругою, необхідно вимкнути рубильник або перерубати провід інструментом з ізольованою ручкою, або замкнути провід накоротко: сухою палкою відкинути провід, який знаходиться під напругою, відсунути потерпілого від електроприводу, взяти його за суху частину спецодягу.

5.7. Викликати швидку допомогу по телефону 103, а потім слід негайно приступити до штучного дихання і непрямого масажу серця.

Перша допомога при переломах, вивихах та розтягуванні зв'язок

5.8. Самим головним при наданні першої допомоги як при відкритому переломі так і при закритому є іммобілізація (спокій) пошкодженої кінцівки. Це значно зменшує біль і попереджує зміщення кісткових обломів.

Для іммобілізації використовуються приготовлені шини, а також палиця, дошка, шматок фанери.

Під час закритого перелому не слід знімати з потерпілого одяг - шину потрібно накладати поверх.:його.

По місця травми необхідно прикласти "холод" (пляшку з холодною водою, лід, холодні примочки і т.і.) для зменшення болю.

Ознаки забою: припухлість, біль під час доторкання до місця забою. До місця забою прикласти холод, а потім накласти тугу пов'язку. Не слід вдарене місце мазати настоєм йоду, розтирати та прикладати зігріваючий компрес, так як це придає біль.

Розтягування зв'язок частіше всього буває в голеностопнім та лучезап’ястному суглобі.

Ознаки: різкий біль в суглобі, припухлість.

Перша допомога полягає в тугому перев'язуванні бинтом, забезпечення спокою пошкодженого місця, прикладання "холоду".

Пошкоджена нога повинна бути припіднята, пошкоджена рука - підвішена на хустинці.

Пожежна безпека

5.9. Причинами виникнення пожежі на виробництві і особливо при виконанні робіт можуть бути випадкова іскра, яка попала на легкозаймисті матеріали, запалена цигарка, зіпсований електропровід, невірне зберігання легкозаймистих та промаслений обтирочних матеріалів, а також порушення техніки безпеки при газоелектрозварювальних роботах.

5.10. Для попередження пожеж необхідно обережно поводитись з вогнем і виконувати всі протипожежні заходи, палити дозволяється тільки в спеціально відведених місцях, промаслені матеріали слід зберігати в залізних ящиках з накриттям, банки з мастилами, бензином не можна залишати в приміщенні, їх необхідно заносити в місця, спеціально відведені для зберігання легкозаймистих матеріалів.

Після закінчення роботи перевіряють, чи вимкнуті електровимикачі, електрорубильники та освітлювальні точки (крім чергової лампочки).

5.11. У випадку виникнення пожежі слід негайно викликати пожежну команду, а до її прибуття - використати вогнегасники та інший протипожежний інвентар.

Горючі речовини (бензин, керосин, промаслені матеріали) гасять пінним вогнегасником або піском. Під час пожежі забороняється вибивати скло в вікнах, так як виникають протяги і пожежа поширюється сильніше.

5.12. Під'їзди, входи, виходи і місця знаходження пожежного інвентарю повинні бути вільними від матеріалів та обладнання.

5.13. Не дозволяється прокладати в одному каналі трубопроводи теплоносія з трубопроводам по яких транспортуються легкозаймисті речовини з температурою займання 120°С і менше.

5.14. Для ліквідації і гасіння невеликих пожеж в початковій стадії їх розвитку використовуються ручні та рухомі вогнегасники: пінні, вуглекислотні та порошкові, а також ящики з піском, бочки з водою та відром і т.д.

5.15. При користуванні пінним вогнегасником необхідно: прочистити отвір виходу піни, ручку вогнегасника повернути на 180°, перекинути доверху днищем, а струмінь направити на вогнище пожежі.

5.16. Вуглекислотні вогнегасники ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8 місткістю сталевих балонів відповідно 2,5 і 8 л використовують для гасіння вогнищ пожеж в електропристроях, двигунах внутрішнього згорання, а також для гасіння легкозаймистих та горючих речовин на невеликих поверхнях.

При користуванні вуглекислотним вогнегасником. Необхідно: знаходитись в рукавицях, трубку з отвором направити на вогнище пожеж; і відкрити крани.

Розробив

Інженер з охорони праці 						Іванна ОГРЕБЧУК

Погоджено

Директор								Руслан ПАШКО

Погоджено

Керівник СПОП							Зінаїда КОВАЛЬЧУК

З текстом інструкції ознайомлений(а). Один примірник отримав(ла):

_________			___________________			_______________

З текстом інструкції ознайомлений(а). Один примірник отримав(ла):

_________			___________________			_______________

З текстом інструкції ознайомлений(а). Один примірник отримав(ла):

_________			___________________			_______________

З текстом інструкції ознайомлений(а). Один примірник отримав(ла):

_________			___________________			_______________

З текстом інструкції ознайомлений(а). Один примірник отримав(ла):

_________			___________________			_______________

З текстом інструкції ознайомлений(а). Один примірник отримав(ла):

_________			___________________			_______________