Вараський ліцей №5 Вараської міської територіальної громади
Інструкція №8
 з пожежної безпеки у спортивній та гімнастичних залах 
Вараш – 2022
Вараський ліцей №5 Вараської міської територіальної громади









ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ директора 
Вараського ліцею №5 
Вараської міської 
територіальної громади         
від 04.01.2022р.№01-а/г
Інструкція  №8
з пожежної безпеки у спортивній та гімнастичних залах
1. Сфера застосування
1.1. Ця Інструкція поширюється на спортивну та гімнастичну зали. Інструкція визначає вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки у цих приміщеннях.
1.2. Ця Інструкція є обов’язковою для вивчення та виконання усіма працівниками та учнями навчального закладу, які перебувають у спортивних та гімнастичних залах ( далі – зали). 
2. Вимоги пожежної безпеки
2.1. Зали повинні постійно утримуватися в чистоті.
2.2. Розміщення обладнання у залах не повинно перешкоджати евакуації людей і підходу до засобів пожежогасіння. У залах слід розміщувати лише потрібні для забезпечення освітнього процесу меблі та обладнання.
2.3. Усі навчально-наочні засоби, які розміщуються у залах, мають зберігатися у підсобних приміщеннях на стелажах чи стаціонарно встановлених стійках.
2.4. Папір та інші легкозаймисті матеріали слід зберігати на відстані не менше 1м від електрощитів; 0,5м - від електросвітильників; 0,6м - від оповіщувачів автоматичної пожежної сигналізації та 0,15м - від приладів центрального опалення.
2.5. Засоби протипожежного захисту слід утримувати справними. Всі працівники, які працюють у спортивній та гімнастичній залах, повинні вміти користуватись вогнегасниками, іншими первинними засобами пожежогасіння, знати їх місцезнаходження. Відстань від найвіддаленішого місця приміщення до місця розташування вогнегасника не повинна перевищувати 20м.
2.6. У спортивній та гімнастичній залах не допускається:
- використовувати електронагрівальні прилади, електрокаміни, праски, чайники, кип’ятильники тощо;
- застосовувати саморобні подовжувачі, які не відповідають вимогам Правил улаштування електроустановок (ПУЕ) щодо переносних (пересувних) електропроводок;
- користуватися пошкодженими (несправними) розетками, відгалужувальними коробками, рубильниками тощо;
- використовувати вимикачі, штепсельні розетки не за призначенням, наприклад, для підвішування одягу та інших предметів;
- залишати без нагляду ввімкнені в мережу електроприлади;
- захаращувати підходи до засобів пожежогасіння.
2.7. Усе електрообладнання підлягає зануленню або заземленню відповідно до вимог ПУЕ.
2.8. Усі несправності в електромережах та електроапаратурі, які можуть спричинити іскріння, коротке замикання, нагрівання ізоляції кабелів і проводів понад норму, мають негайно усуватись.
2.9. Після закінчення занять учителі повинні оглянути приміщення, усунути виявлені недоліки і зачинити приміщення, вимкнувши електроживлення освітлення, приладів та обладнання.
3.Обов’язки та дії працівників у разі виникнення пожежі
3.1. У разі виникнення пожежі дії працівників ліцею мають бути спрямовані на створення безпеки людей, і насамперед учнів, їх евакуацію та рятування.
3.2. Працівник ліцею, який виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів, підвищення температури у приміщенні тощо), зобов’язаний:
- негайно повідомити про це за телефоном 101 до пожежної охорони (при цьому слід чітко назвати адресу навчального закладу, кількість поверхів у будівлі, місце виникнення пожежі, наявність людей у будівлі, а також свою посаду та прізвище);
- включити систему оповіщення людей про пожежу; 
- сповістити про пожежу директора або працівника, що його заміщує, та відповідального за пожежну безпеку в ліцеї;
- у найкоротший термін визначити найбезпечніші евакуаційні шляхи і виходи;
- розпочати самому і залучити інших осіб до евакуації учнів та працівників з будівлі до безпечного місця згідно з планом евакуації;
- вимкнути за потреби приймачі електроструму;
- вжити заходів щодо гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння.
3.3.Під час проведення евакуації та гасіння пожежі необхідно:
- утримуватися від відчинення вікон і дверей, а також від розбивання скла;
- ретельно перевірити приміщення, щоб унеможливити перебування учнів у небезпечній зоні;
- виставити пости безпеки на входах у будівлю, де виникла пожежа, щоб унеможливити повернення учнів і працівників до будівлі;
- перевірити за поіменним списком (за журналом обліку занять) наявність усіх евакуйованих з приміщення учнів;
- організувати зустріч підрозділів пожежної охорони.
Розробив
Інженер з охорони праці 





Іванна ОГРЕБЧУК
Погоджено
Директор







Руслан ПАШКО
Погоджено
Керівник СПОП







Зінаїда КОВАЛЬЧУК
З текстом інструкції ознайомлений(а). Один примірник отримав(ла):
_________


___________________
__________________
З текстом інструкції ознайомлений(а). Один примірник отримав(ла):
_________


___________________
__________________
3

