Вараський ліцей №5 Вараської міської територіальної громади
Інструкція №9
 з пожежної безпеки в кабінеті інформатики
Вараш – 2022
Вараський ліцей №5 Вараської міської територіальної громади









ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ директора 
Вараського ліцею №5 
Вараської міської 
територіальної громади         
від 04.01.2022р.№01-а/г
Інструкція №9
з пожежної безпеки в кабінеті інформатики
1. Загальні положення
1.1. Кожен учень зобов'язаний знати й виконувати правила пожежної безпеки, а при виникненні пожежі - вжити всіх залежних від нього заходів для врятування учнів і гасіння пожежі.
1.2. Сходові клітки, евакуаційні виходи, проходи, коридорні тамбури повинні утримуватися постійно вільними.
1.3. У навчальних кабінетах парти, столи, стільці необхідно встановлювати так, щоб не заставляти виходів із кабінетів.
1.4. У кабінетах слід суворо дотримуватися протипожежного режиму. 
1.5. Приміщення повинні постійно утримуватися в чистоті.
1.6. Весь пожежний інвентар і обладнання треба утримувати в справному стані, розміщувати на видних місцях.
1.7. У приміщеннях забороняється розкладати вогнища, спалювати сміття, палити.
2. Вимоги пожежної безпеки перед початком роботи
2.1. У кабінетах горючі речовини й матеріали потрібно зберігати в шафах, що замикаються, ключі від яких повинні бути в учителя.
2.2. Забороняється використовувати електроприлади з пошкодженою ізоляцією, зберігати біля них легкозаймисті рідини, обгортати папером або тканиною електричні лампи.
2.3. Не працювати на несправному обладнанні.
2.4. Перед початком роботи на електрообладнанні перевірити наявність і надійність кріплення захисних засобів і з'єднання захисного заземлення, занулення.
3. Вимоги безпеки під час виконання робіт
Здобувачам освітит дозволяється виконувати лише ту роботу, із якої пройшли інструктаж, не можна передоручати свою роботу іншим особам.
3.1. Забороняється використовувати пожежний інвентар та обладнання для господарських та інших потреб, не пов'язаних із пожежогасінням.
3.2. Під час експлуатації електроустановок не дозволяється:
- використовувати кабелі й проводи з пошкодженою ізоляцією;
- залишати під напругою електричні проводи й кабелі;
- переносити ввімкнені прилади та ремонтувати обладнання, яке перебуває під напругою;
- залишати без нагляду ввімкнені в електромережу нагрівальні прилади, обладнання;
- користуватися пошкодженими (несправними) розетками;
- зав'язувати й скручувати електропроводи;
- застосовувати саморобні подовжувачі, які не відповідають вимогам ПУЕ щодо переносних (пересувних) електропроводів.
3.3. Забороняється самостійно усувати несправності електромережі й електрообладнання.
4. Вимоги безпеки після закінчення роботи
4.1. Щоденно після закінчення занять у кабінетах учителі (викладачі) лаборанти повинні уважно оглянути всі приміщення, які закриваються, вимкнути електроприлади, обладнання, освітлення, усунути виявлені недоліки.
4.2. Після закінчення роботи слід прибрати сміття, відходи.
4.3. Після кожного заняття необхідно всі пожежонебезпечні речовини та матеріали прибрати в спеціально відведені та обладнані приміщення.
5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
5.1. У випадку виникнення пожежі дії працівників, здобувачів освіти ліцею мають бути спрямовані на створення безпеки дітей, насамперед рятування та евакуацію.
5.2. Кожен працівник, учень, який виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів тощо), зобов'язаний:
- негайно повідомити про це за тел. 101 до пожежної частини;
- повідомити про пожежу вчителеві, директору, його заступнику;
- організувати зустріч пожежних підрозділів, вжити заходів щодо гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння.
Розробив
Інженер з охорони праці 





Іванна ОГРЕБЧУК
Погоджено
Директор







Руслан ПАШКО
Погоджено
Керівник СПОП






Зінаїда КОВАЛЬЧУК
З текстом інструкції ознайомлений(а). Один примірник отримав(ла):
_________


___________________
__________________
З текстом інструкції ознайомлений(а). Один примірник отримав(ла):
_________


___________________
__________________
3

